## ВОР Двери квартир.
Приложение 1
к Техническому заданию
Ведомость объемов по квартирным дверям
№ п/п | Этаж | № помещения | Наименование помещения | Поз. дверей | Наименование дверей | Количество | Размер проема | Тип двери | Нормативный документ | Стоимость ед. изделия | Стоимость ед. монтажа | Итого ед. стоимость | Всего стоимость | RAL | Примечание | Расположение (Фасад/внутр) | вопросы
1 | -2 | ЛК1 | Лестничная клетка ЛК1 | 1П | ДПС 02 2100х1570 пр. EI60 | 1 | 1570×2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | Серый, RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, правая, предел огнестойкости 1 - 60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | на фасад | выходит на фасад, уточнить цвет (7024)
2 | -1 | ЛК1, ЛК3 | Лестничная клетка ЛК1, ЛК3 | 1П | ДПС 02 2100х1570 пр. EI60 | 2 | 1570х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | в АП -RAL7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, правая, предел огнестойкости 1 - 60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | в АП 1шт | по АП взяла цвет внутренних дверей как по дому (согласовано)
3 | -1 | 01.04, 01.08, 01.14, 01.18, 01.19, 01.20 | Коридор, электрощитовая, вент.камера (вытяжная, противодымная), вент. камера (приточ. для АП), ПУИ, тамбур | 2П | ДПС 01 2100х1180 пр. EI30 | 6 | 1180х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | на фасаде - Серый, RAL 7024 (графит), в АП -RAL7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1180мм, правая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | 1шт на фасад, 1шт в АП | выходит на фасад, уточнить цвет, (7024) по АП взяла цвет внутренних дверей как по дому
4 | -1 | 01.06, 01.11, 01.17 | Вент. камера (приточная, противодымная), вент.камера (вытяжная из АП), тамбур | 3П | ДПС 01 2100х1180 л. EI30 | 3 | 1180х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | в АП -RAL7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1180мм, левая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | 1шт в АП | по АП взяла цвет внутренних дверей как по дому (согласовано)
5 | -1 | 01.09 | Лифтовой холл / тамбур-шлюз | 4П | ДПСО 01 2100х1180 пр. EIS60 | 1 | 1180х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная остекленная, однопольная, высота 2100мм, ширина 1180мм, правая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр.
6 | -1 | 01.22 | Проход в блоке кладовых №3 | 5П | ДПСО 01 2100х1180 л. EIS60 | 1 | 1180х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная остекленная, однопольная, высота 2100мм, ширина 1180мм, левая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр.
7 | -1 | 01.51, 01.52 | Кладовые | 6П | ДПС 01 2100х1180 л. EIS30 | 2 | 1180х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | в АП -RAL7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1180мм, левая, предел огнестойкости 2 - 30мин, предел дымогазонепроницаемости 2 - 30мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | 2шт в АП | по АП взяла цвет внутренних дверей как по дому (согласовано)
8 | -1 | 01.17 | Тамбур | 7П | ДПСО 02 2100х1570 пр. EIS60 | 1 | 1570х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | в АП -RAL7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная остекленная, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, правая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | 1шт в АП | по АП взяла цвет внутренних дверей как по дому (согласовано)
9 | -1 | 01.01, 01.10 | Помещение АП, тамбур-шлюз | 8П | ДПСО 02 2100х1570 л. EIS60 | 2 | 1570х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | в АП -RAL7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная остекленная, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, левая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | 1шт в АП | по АП взяла цвет внутренних дверей как по дому (согласовано)
10 | -1 | 01.07 | ИТП | 9П | ДПС 02 2100х1570 пр. EI30 | 1 | 1570х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, правая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр.
11 | -1 | 01.21 | Помещение вода коммуникаций | 10П | ДПС 01 2100х920 пр. EI30 | 1 | 920х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 920мм, правая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внут.
12 | -1 | 01.03 | Помещение УВ и УУВ, насосных | 11П | ДПС 01 2100х1180 пр. EI45 | 1 | 1180х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1180мм, правая, предел огнестойкости 2 - 45мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внут.
13 | -1 | 01.12 | Помещение инженер. коммуникаций | 12П | ДПС 01 2100х1050 пр. EIS30 | 1 | 1050х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1050мм, правая, предел огнестойкости 2 - 30мин, предел дымогазонепроницаемости 2 - 30мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внут.
14 | -1 | 01.02 | Пандус АП | Лп2 | ДПС 01 1200х900 пр. EIS60 | 1 | 900х1200 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | в АП -RAL7024 (графит) | Люк противопожарный стальной, однопольный, высота 1200мм, ширина 900мм, правый, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, без доводчика, с уплотнителями в притворах | 1шт в АП | по АП взяла цвет внутренних дверей как по дому, доводчик? (без доводчика)
15 | -1 | 01.23-01.50 | Кладовые | К1 пр. | ДСВ, размер 900х2100, неутепленная, замок "Гардиан 1011", ручка "Грибок" | 10 | 900х2100 | металлическая, ИИ | [5 empty] | RAL7024 (графит) | Была решетка, замена на ДСВ. Дверь стальная внутренняя неутепленная правая - укомплектовать ручкой с наружной стороны и замком врезным ключ/ключ | внутр. | уточнить RAL, ручка с 2-х сторон, замок ключ/ключ (дверь стальная не утепленная, ручка с наружней стороны, приварная, 7024, замок врезной)
16 | -1 | 01.23-01.50 | Кладовые | К2 л. | ДСВ, размер 900х2100, неутепленная, замок "Гардиан 1011", ручка "Грибок" | 18 | 900х2100 | металлическая, ИИ | [5 empty] | RAL7024 (графит) | Была решетка, замена на ДСВ. Дверь стальная внутренняя неутепленная левая - укомплектовать ручкой с наружной стороны и замком врезным ключ/ключ | внутр. | уточнить RAL, ручка с 2-х сторон, замок ключ/ключ(дверь стальная не утепленная, ручка с наружней стороны, приварная, 7024, замок врезной)
17 | 1 | 1.38 | Вестибюль | 1 | ДМ 1 Рп 11х6 Г ПрБ | 1 | 600х1100 | межкомнатная | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь межкомнатная, распашная однопольная правая, высотой 1100мм, шириной 600мм, глухая, без порога | внутр. | ГОСТ на деревянные двери, какую ставим мы?
18 | 1 | ЛК1 | Лестничная клетка ЛК1 | 1П | ДПС 02 2100х1570 пр. EI60 | 1 | 1570×2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | на фасаде - Серый, RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, правая, предел огнестойкости 1 - 60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | на фасад | выходит на фасад, уточнить цвет (7024)
19 | 1 | 1.35 | Сан.узел со шкафом убор.инвентаря | 2 | ДВ 1 Рп 21х9 ПрБ | 1 | 900х2100 | внутренняя | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверной блок внутренний входной, распашной, однопольный правый, высотой 2100мм, шириной 900мм, без порога | внутр. | ГОСТ на деревянные двери, какую ставим мы?
20 | 1 | 1.22-1.30 | Квартиры | 2П | ДПС 01 2100х1150 пр. EI30 | 1 | 1150х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | по дизайну МДФ панель 10мм, пленка ПВХ под шпон дуба | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, правая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ. Дверная фурнитура цвет БРОНЗА, укомплектовать 2-мя замками ключ/ключ, ключ/защелка, глазком, без доводчика. Дверь укомплектовать деталью Д7, в которой предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером квартиры и отверстие под протяжку кабеля под звонок. Табличку с номером квартиры согласовать с Заказчиком. | внутр. | доводчик, тк. Дверь противопожарная, какой замок ключ/ключ, ключ/защелка или оба (два замка верхний ключ/ключ, нижний ключ/защелка, предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером, табличку с номером предварительно согласовать)
21 | 1 | 1.39 | Помещение инженерного оборудования | 3 | ДВ 1 Рп 21х1 Г ПрБ | 1 | 1000х2100 | внутренняя | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверной блок внутренний входной, распашной, однопольный правый, высотой 2100мм, шириной 1000мм, глухой, без порога | внутр. | ГОСТ на деревянные двери, какую ставим мы?
22 | 1 | 1.01-1.21 | Квартиры | 3П | ДПС 01 2100х1150 л. EI30 | 3 | 1150х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | по дизайну МДФ панель 10мм, пленка ПВХ под шпон дуба | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, левая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ. Дверная фурнитура цвет БРОНЗА, укомплектовать 2-мя замками ключ/ключ, ключ/защелка, глазком, без доводчика. Дверь укомплектовать деталью Д7, в которой предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером квартиры и отверстие под протяжку кабеля под звонок. Табличку с номером квартиры согласовать с Заказчиком. | внутр. | доводчик, тк. Дверь противопожарная, какой замок ключ/ключ, ключ/защелка или оба (два замка верхний ключ/ключ, нижний ключ/защелка, предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером, табличку с номером предварительно согласовать)
23 | 1 | 1.43 | Проход в блоке кладовых №1 / Ниша | 4 | ДМ 2 Рп 21х12 Г ПрБ | 1 | 1200х2100 | межкомнатная | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь межкомнатная, распашная двупольная правая, высотой 2100мм, шириной 1200мм, глухая, без порога, с замком | внутр. | ГОСТ на деревянные двери, какую ставим мы? в дизайне нет RAL 7024
24 | 1 | 1.33 | Колясочная | 5 | ДВ 1 Рп 2100х1050 О ПрБ | 1 | 1050х2100 | внутренняя | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверной блок внутренний входной, распашной, однопольный правый, высотой 2100мм, шириной 1050мм, остекленный, без порога | внутр. | По дизайну - д.б. остекленная, с фармугой сверху по дизайну (добавь размер проема и в примечании стеклянная фрамуга сферху)
25 | 1 | 1.78 | Проход в блоке кладовых №2 | 5П | ДПС 01 2100х1180 пр. EI30 | 2 | 1180х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | на фасаде - Серый, RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1180мм, правая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | 1шт на фасад | выходит на фасад, уточнить цвет
26 | 1 | 1.40 | Тамбур-шлюз | 9П | ДПС 02 2100х1570 пр. EIS60 | 1 | 1570х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, правая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр. | По дизайну и в соотв.с другими этажами - д.б. остекленная, с фармугой сверху по дизайну??? (предусмотреть остекленную в соответствии с Дизайн проектом)
27 | 1 | ЛК2 | Лестничная клетка ЛК2 | 10П | ДПС 02 2100х1570 л. EIS60 | 1 | 1570×2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, левая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр. | Остекленная???(предусмотреть остекленную в соответствии с Дизайн проектом)
28 | 1 | 1.97 | Тех.помещение ввода электроснабжения | 11П | ДПС 01 2100х1050 пр. EI30 | 1 | 1050х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1050мм, правая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр.
29 | 1 | 1.43 | Проход в блоке кладовых №1 | 12П | ДПС 01 2100х1050 л. EI30 | 1 | 1050х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1050мм, левая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр.
30 | 1 | 1.42 | Вентиляционная камера (приточная) | 12П* | ДПС 01 2100х1050 л. EI30 | 1 | 1050х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1050мм, левая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр.
31 | 1 | ЛК3 | Лестничная клетка ЛК3 | 13П | ДПС 02 2100х1570 пр. EI30 | 1 | 1570×2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | на фасаде - Серый, RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, правая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | на фасад | выходит на фасад, уточнить цвет (7024)
32 | 1 | 1.43 | Проход в блоке кладовых №1 | 21П | ДПС 01 2100х1050 пр. EI15 | 1 | 1050х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | на фасаде - Серый, RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1050мм, правая, предел огнестойкости 3 - 15мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | на фасад | выходит на фасад, уточнить цвет (7024)
33 | 1 | 01.02 | Пандус АП | Д-1 | ДСН, Дп, Пр, Прг, Н, П2пс 2400х1500 | 1 |  | стальная наружная (не утепленная) | ГОСТ31173-2016 |  |  |  |  | на фасаде - Серый, RAL 7024 (графит) | Дверь стальная наружная, двупольная, правая, с порогом, открывание наружу, с полотном из 2-х стальных листов, высотой 2400мм, шириной 1500мм | на фасад | утепленная?, выходит на фасад, уточнить цвет (не утепленная цвет 7024)
34 | 1 | 1.44-1.96, 1.98 | Кладовые | К1 пр. | ДСВ, размер 900х2100, неутепленная, замок "Гардиан 1011", ручка "Грибок" | 12 | 900х1200 | металлическая, ИИ | [5 empty] | RAL7024 (графит) | Была решетка, замена на ДСВ. Дверь стальная внутренняя неутепленная правая - укомплектовать ручкой с наружной стороны и замком врезным ключ/ключ | внутр. | уточнить RAL, ручка с 2-х сторон, замок ключ/ключ, ошибка в спецификации К1/К2=1шт (дверь стальная не утепленная, ручка с наружней стороны, приварная, 7024, замок врезной)
35 | 1 | 1.44-1.96, 1.98 | Кладовые | К2 л. | ДСВ, размер 900х2100, неутепленная, замок "Гардиан 1011", ручка "Грибок" | 40 | 900х1200 | металлическая, ИИ | [5 empty] | RAL7024 (графит) | Была решетка, замена на ДСВ. Дверь стальная внутренняя неутепленная левая - укомплектовать ручкой с наружной стороны и замком врезным ключ/ключ | внутр. | уточнить RAL, ручка с 2-х сторон, замок ключ/ключ (дверь стальная не утепленная, ручка с наружней стороны, приварная, 7024, замок врезной)
36 | 2 | 2.08 | Коридор | 1 | ДМ 1 Рп 11х6 Г ПрБ | 1 | 600х1100 | межкомнатная | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь межкомнатная, распашная однопольная правая, высотой 1100мм, шириной 600мм, глухая, без порога | внутр. | уточнить RAL, ручка с 2-х сторон, замок ключ/ключ (дверь стальная не утепленная, ручка с наружней стороны, приварная, 7024, замок врезной)
37 | 2 | 2.06, 2.13, 2.15 | С/У к диспетчерской - ставим, (С/У/ПУИ, С/У, ПУИ - не ставим) | 2 | ДВ 1 Рл 21х9 ПрБ | 1 | 900х2100 | межкомнатная | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверной блок внутренний входной, распашной, однопольный левая, высотой 2100мм, шириной 900мм, без порога | внутр. | в офисах в с/у нет необходимости ставить (согласовано, не устанавливаем)
38 | 2 | 2.05 | Пожарный пост/диспетчерская | 2П | ДПС 01 2100х1150 пр. EI30 | 1 | 1150х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | RAL 7024/графит/ Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, правая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ | внутр.
39 | 2 | 2.10 | Велосипедная | 2П | ДПС 01 2100х1150 пр. EI30 | 1 | 1150х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | RAL 7024/графит/ Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, правая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ | внутр. | точно нужна противопожарная??(да)
40 | 2 | 2.17-2.72 | Квартиры | 2П | ДПС 01 2100х1150 пр. EI30 | 5 | 1150х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | по дизайну МДФ панель 10мм, пленка ПВХ под шпон дуба | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, правая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ. Дверная фурнитура цвет БРОНЗА, укомплектовать 2-мя замками ключ/ключ, ключ/защелка, глазком, без доводчика. Дверь укомплектовать деталью Д7, в которой предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером квартиры и отверстие под протяжку кабеля под звонок. Табличку с номером квартиры согласовать с Заказчиком. | внутр. | доводчик, тк. Дверь противопожарная, какой замок ключ/ключ, ключ/защелка или оба (без доводчика, 2 -а замка, верхний ключ/ключ, нижний ключ/завертка)
41 | 2 | 2.04 | Помещение инженерного оборудования | 3 | ДВ 1 Рп 21х1 Г ПрБ | 1 | 1000х2100 | внутренняя | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверной блок внутренний входной, распашной, однопольный правый, высотой 2100мм, шириной 1000мм, глухой, без порога | внутр. | ГОСТ на деревянные двери, какую ставим мы?
42 | 2 | 2.17-2.72 | Квартиры | 3П | ДПС 01 2100х1150 л. EI30 | 3 | 1150х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | по дизайну МДФ панель 10мм, пленка ПВХ под шпон дуба | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, левая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ. Дверная фурнитура цвет БРОНЗА, укомплектовать 2-мя замками ключ/ключ, ключ/защелка, глазком, без доводчика. Дверь укомплектовать деталью Д7, в которой предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером квартиры и отверстие под протяжку кабеля под звонок. Табличку с номером квартиры согласовать с Заказчиком. | внутр. | доводчик, тк. Дверь противопожарная, какой замок ключ/ключ, ключ/защелка или оба (без доводчика, 2 -а замка, верхний ключ/ключ, нижний ключ/завертка)
43 | 2 | 2.10 | Велосипедная | 4 | ДМ 2 Рп 21х12 Г ПрБ | 1 | 1200х2100 | межкомнатная | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь межкомнатная, распашная двупольная правая, высотой 2100мм, шириной 1200мм, глухая, без порога, с замком | внутр. | в дизайне нет RAL (7024) ГОСТ на деревянные двери, какую ставим мы?
44 | 2 | 2.07 | Лифтовой холл | 8П | ДПСО 02 2100х1570 пр. EIS60 | 1 | 1570х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная остекленная, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, правая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр.
45 | 2 | 2.09 | Тамбур-шлюз | 8П | ДПСО 02 2100х1570 пр. EIS60 | 1 | 1570х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная остекленная, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, правая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр.
46 | 2 | 2.07 | Лестничная клетка ЛК2, Лифтовой холл | 9П | ДПСО 02 2100х1570 л. EIS60 | 2 | 1570х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная остекленная, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, левая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр.
47 | 2 | 2.11 | Тамбур | 14П | ДПС 02 2100х1570 л. EI30 | 1 | 1570х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | на фасаде - Серый, RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, правая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | на фасад | выходит на фасад, уточнить цвет (7024)
48 | 3 | 3.02 | Коридор | 1 | ДМ 1 Рп 11х6 Г ПрБ | 1 | 600х1100 | межкомнатная | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь межкомнатная, распашная однопольная правая, высотой 1100мм, шириной 600мм, глухая, без порога | внутр. | ГОСТ на деревянные двери, какую ставим мы?
49 | 3 | 3.06-3.83 | Квартиры | 2П | ДПС 01 2100х1150 пр. EI30 | 6 | 1150х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | по дизайну МДФ панель 10мм, пленка ПВХ под шпон дуба | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, правая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ. Дверная фурнитура цвет БРОНЗА, укомплектовать 2-мя замками ключ/ключ, ключ/защелка, глазком, без доводчика. Дверь укомплектовать деталью Д7, в которой предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером квартиры и отверстие под протяжку кабеля под звонок. Табличку с номером квартиры согласовать с Заказчиком. | внутр. | доводчик, тк. Дверь противопожарная, какой замок ключ/ключ, ключ/защелка или оба (без доводчика, 2 -а замка, верхний ключ/ключ, нижний ключ/завертка)
50 | 3 | 3.05 | Помещение инженерного оборудования | 3 | ДВ 1 Рп 21х1 Г ПрБ | 1 | 1000х2100 | внутренняя | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверной блок внутренний входной, распашной, однопольный правый, высотой 2100мм, шириной 1000мм, глухой, без порога | внутр. | ГОСТ на деревянные двери, какую ставим мы?
51 | 3 | 3.06-3.83 | Квартиры | 3П | ДПС 01 2100х1150 л. EI30 | 8 | 1150х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | по дизайну МДФ панель 10мм, пленка ПВХ под шпон дуба | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, левая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ. Дверная фурнитура цвет БРОНЗА, укомплектовать 2-мя замками ключ/ключ, ключ/защелка, глазком, без доводчика. Дверь укомплектовать деталью Д7, в которой предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером квартиры и отверстие под протяжку кабеля под звонок. Табличку с номером квартиры согласовать с Заказчиком. | внутр. | доводчик, тк. Дверь противопожарная, какой замок ключ/ключ, ключ/защелка или оба (без доводчика, 2 -а замка, верхний ключ/ключ, нижний ключ/завертка)
52 | 3 | 3.03 | Коридор | 4 | ДМ 2 Рп 21х12 Г ПрБ | 2 | 1200х2100 | межкомнатная | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь межкомнатная, распашная двупольная правая, высотой 2100мм, шириной 1200мм, глухая, без порога, с замком | внутр. | ГОСТ на деревянные двери, какую ставим мы? в дизайне нет RAL (7024)
53 | 3 | ЛК2, 3.04 | Лестничная клетка ЛК2, тамбур-шлюз | 6П | ДПС 01 2100х1180 пр. EIS60 | 2 | 1180х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1180мм, правая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 - 60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр. | на 2этаже остекленные по ЛК и тамбуру-шлюзу, в дизайне 1 точно остекленная (глухая)
54 | 3 | 3.04 | Тамбур-шлюз | 7П | ДПС 01 2100х1180 л. EIS60 | 1 | 1180х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1180мм, левая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр. | в дизайн-проекте остекленная (глухая)
55 | 3 | 3.01 | Лифтовой холл | 8П | ДПСО 02 2100х1570 пр. EIS60 | 1 | 1570х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная остекленная, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, правая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр.
56 | 3 | 3.01 | Лифтовой холл | 9П | ДПСО 02 2100х1570 л. EIS60 | 1 | 1570х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная остекленная, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, левая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр.
57 | 4-12 (9эт) | 4.02 | Коридор | 1 | ДМ 1 Рп 11х6 Г ПрБ | 9 | 600х1100 | межкомнатная | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь межкомнатная, распашная однопольная правая, высотой 1100мм, шириной 600мм, глухая, без порога | внутр. | ГОСТ на деревянные двери, какую ставим мы?
58 | 4-12 (9эт) | 4.06-4.83 | Квартиры | 2П | ДПС 01 2100х1150 пр. EI30 | 54 | 1150х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | по дизайну МДФ панель 10мм, пленка ПВХ под шпон дуба | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, правая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ. Дверная фурнитура цвет БРОНЗА, укомплектовать 2-мя замками ключ/ключ, ключ/защелка, глазком, без доводчика. Дверь укомплектовать деталью Д7, в которой предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером квартиры и отверстие под протяжку кабеля под звонок. Табличку с номером квартиры согласовать с Заказчиком. | внутр. | доводчик, тк. Дверь противопожарная, какой замок ключ/ключ, ключ/защелка или оба (без доводчика, 2 -а замка, верхний ключ/ключ, нижний ключ/завертка)
59 | 4-12 (9эт) | 4.05 | Помещение инженерного оборудования | 3 | ДВ 1 Рп 21х1 Г ПрБ | 9 | 1000х2100 | внутренняя | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверной блок внутренний входной, распашной, однопольный правый, высотой 2100мм, шириной 1000мм, глухой, без порога | внутр. | ГОСТ на деревянные двери, какую ставим мы?
60 | 4-12 (9эт) | 4.06-4.83 | Квартиры | 3П | ДПС 01 2100х1150 л. EI30 | 72 | 1150х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | по дизайну МДФ панель 10мм, пленка ПВХ под шпон дуба | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, левая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ. Дверная фурнитура цвет БРОНЗА, укомплектовать 2-мя замками ключ/ключ, ключ/защелка, глазком, без доводчика. Дверь укомплектовать деталью Д7, в которой предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером квартиры и отверстие под протяжку кабеля под звонок. Табличку с номером квартиры согласовать с Заказчиком. | внутр. | доводчик, тк. Дверь противопожарная, какой замок ключ/ключ, ключ/защелка или оба (без доводчика, 2 -а замка, верхний ключ/ключ, нижний ключ/завертка)
61 | 4-12 (9эт) | 4.03 | Коридор | 4 | ДМ 2 Рп 21х12 Г ПрБ | 18 | 1200х2100 | межкомнатная | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь межкомнатная, распашная двупольная правая, высотой 2100мм, шириной 1200мм, глухая, без порога, с замком | внутр. | ГОСТ на деревянные двери, какую ставим мы? в дизайне нет RAL (7024)
62 | 4-12 (9эт) | 4.04 | Тамбур-шлюз, Лестничная клетка ЛК2 | 6П | ДПС 01 2100х1180 пр. EIS60 | 18 | 1180х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1180мм, правая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 - 60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр. | на 2этаже остекленные по ЛК и тамбуру-шлюзу, в дизайне 1 точно остекленная (глухая)
63 | 4-12 (9эт) | 4.04 | Тамбур-шлюз | 7П | ДПС 01 2100х1180 л. EIS60 | 9 | 1180х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, днопольная, высота 2100мм, ширина 1180мм, правая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр. | в дизайн-проекте остекленная (глухая)
64 | 4-12 (9эт) | 4.01 | Лифтовой холл | 8П | ДПСО 02 2100х1570 пр. EIS60 | 9 | 1570х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная остекленная, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, правая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр.
65 | 4-12 (9эт) | 4.01 | Лифтовой холл | 9П | ДПСО 02 2100х1570 л. EIS60 | 9 | 1570х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная остекленная, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, левая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр.
66 | 13-21 (9эт) | 13.02 | Коридор | 1 | ДМ 1 Рп 11х6 Г ПрБ | 9 | 600х1100 | межкомнатная | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь межкомнатная, распашная однопольная правая, высотой 1100мм, шириной 600мм, глухая, без порога | внутр. | ГОСТ на деревянные двери, какую ставим мы?
67 | 13-21 (9эт) | 13.06-13.83 | Квартиры | 2П | ДПС 01 2100х1150 пр. EI30 | 54 | 1150х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | по дизайну МДФ панель 10мм, пленка ПВХ под шпон дуба | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, правая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ. Дверная фурнитура цвет БРОНЗА, укомплектовать 2-мя замками ключ/ключ, ключ/защелка, глазком, без доводчика. Дверь укомплектовать деталью Д7, в которой предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером квартиры и отверстие под протяжку кабеля под звонок. Табличку с номером квартиры согласовать с Заказчиком. | внутр. | доводчик, тк. Дверь противопожарная, какой замок ключ/ключ, ключ/защелка или оба (без доводчика, 2 -а замка, верхний ключ/ключ, нижний ключ/завертка)
68 | 13-21 (9эт) | 13.05 | Помещение инженерного оборудования | 3 | ДВ 1 Рп 21х1 Г ПрБ | 9 | 1000х2100 | внутренняя | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверной блок внутренний входной, распашной, однопольный правый, высотой 2100мм, шириной 1000мм, глухой, без порога | внутр. | ГОСТ на деревянные двери, какую ставим мы?
69 | 13-21 (9эт) | 13.06-13.83 | Квартиры | 3П | ДПС 01 2100х1150 л. EI30 | 72 | 1150х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | по дизайну МДФ панель 10мм, пленка ПВХ под шпон дуба | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, левая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ. Дверная фурнитура цвет БРОНЗА, укомплектовать 2-мя замками ключ/ключ, ключ/защелка, глазком, без доводчика. Дверь укомплектовать деталью Д7, в которой предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером квартиры и отверстие под протяжку кабеля под звонок. Табличку с номером квартиры согласовать с Заказчиком. | внутр. | доводчик, тк. Дверь противопожарная, какой замок ключ/ключ, ключ/защелка или оба (без доводчика, 2 -а замка, верхний ключ/ключ, нижний ключ/завертка)
70 | 13-21 (9эт) | 13.03 | Коридор | 4 | ДМ 2 Рп 21х12 Г ПрБ | 18 | 1200х2100 | межкомнатная | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь межкомнатная, распашная двупольная правая, высотой 2100мм, шириной 1200мм, глухая, без порога, с замком | внутр. | ГОСТ на деревянные двери, какую ставим мы? в дизайне нет RAL (*7024)
71 | 13-21 (9эт) | 13.04, ЛК2 | Тамбур-шлюз, Лестничная клетка ЛК2 | 6П | ДПС 01 2100х1180 л. EIS60 | 18 | 1180х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1180мм, левая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 - 60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр. | на 2этаже остекленные по ЛК и тамбуру-шлюзу, в дизайне 1 точно остекленная (глухая)
72 | 13-21 (9эт) | 13.04 | Тамбур-шлюз | 7П | ДПС 01 2100х1180 л. EIS60 | 9 | 1180х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1180мм, левая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр. | в дизайн-проекте остекленная (глухая)
73 | 13-21 (9эт) | 13.01 | Лифтовой холл | 8П | ДПСО 02 2100х1570 пр. EIS60 | 9 | 1570х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная остекленная, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, правая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр.
74 | 13-21 (9эт) | 13.01 | Лифтовой холл | 9П | ДПСО 02 2100х1570 л. EIS60 | 9 | 1570х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная остекленная, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, левая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр.
75 | 22 | 22.02 | Коридор | 1 | ДМ 1 Рп 11х6 Г ПрБ | 1 | 600х1100 | межкомнатная | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь межкомнатная, распашная однопольная правая, высотой 1100мм, шириной 600мм, глухая, без порога | внутр. | ГОСТ на деревянные двери, какую ставим мы?
76 | 22 | 22.27/22.28 | Терраса / Индивидуальная колясочная | 1П | ДПС 01 2100х1150 л. EI60 | 1 | 1150х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | на фасаде - Серый, RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, левая, предел огнестойкости 1 - 60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | на фасад | выходит на фасад, уточнить цвет (7024)
77 | 22 | 22.02-22.78 | Квартиры | 2П | ДПС 01 2100х1150 пр. EI30 | 6 | 1150х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | по дизайну МДФ панель 10мм, пленка ПВХ под шпон дуба | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, правая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ. Дверная фурнитура цвет БРОНЗА, укомплектовать 2-мя замками ключ/ключ, ключ/защелка, глазком, без доводчика. Дверь укомплектовать деталью Д7, в которой предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером квартиры и отверстие под протяжку кабеля под звонок. Табличку с номером квартиры согласовать с Заказчиком. | внутр. | доводчик, тк. Дверь противопожарная, какой замок ключ/ключ, ключ/защелка или оба (без доводчика, 2 -а замка, верхний ключ/ключ, нижний ключ/завертка)
78 | 22 | 22.79 | Помещение инженерного оборудования | 3 | ДВ 1 Рп 21х1 Г ПрБ | 1 | 1000х2100 | внутренняя | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверной блок внутренний входной, распашной, однопольный правый, высотой 2100мм, шириной 1000мм, глухой, без порога | внутр. | ГОСТ на деревянные двери, какую ставим мы?
79 | 22 | 22.02-22.78 | Квартиры (в квартиру №282 два входа - 2 двери) | 3П | ДПС 01 2100х1150 л. EI30 | 7 | 1150х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | по дизайну МДФ панель 10мм, пленка ПВХ под шпон дуба | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, левая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ. Дверная фурнитура цвет БРОНЗА, укомплектовать 2-мя замками ключ/ключ, ключ/защелка, глазком, без доводчика. Дверь укомплектовать деталью Д7, в которой предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером квартиры и отверстие под протяжку кабеля под звонок. Табличку с номером квартиры согласовать с Заказчиком. | внутр. | доводчик, тк. Дверь противопожарная, какой замок ключ/ключ, ключ/защелка или оба (без доводчика, 2 -а замка, верхний ключ/ключ, нижний ключ/завертка)
80 | 22 | 22.03 | Коридор | 4 | ДМ 2 Рп 21х12 Г ПрБ | 2 | 1200х2100 | межкомнатная | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь межкомнатная, распашная двупольная правая, высотой 2100мм, шириной 1200мм, глухая, без порога, с замком | внутр. | ГОСТ на деревянные двери, какую ставим мы? в дизайне нет RAL (7024)
81 | 22 | ЛК2, 22.04 | Лестничная клетка ЛК2, тамбур-шлюз | 6П | ДПС 01 2100х1180 пр. EIS60 | 2 | 1180х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1180мм, левая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 - 60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр. | на 2этаже остекленные по ЛК и тамбуру-шлюзу, в дизайне 1 точно остекленная (глухая)
82 | 22 | 22.04 | Тамбур-шлюз | 7П | ДПС 01 2100х1180 л. EIS60 | 1 | 1180х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1180мм, левая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр. | в дизайн-проекте остекленная (глухая)
83 | 22 | 22.01 | Лифтовой холл | 8П | ДПСО 02 2100х1570 пр. EIS60 | 1 | 1570х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная остекленная, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, правая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр.
84 | 22 | 22.01 | Лифтовой холл | 9П | ДПСО 02 2100х1570 л. EIS60 | 1 | 1570х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная остекленная, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, левая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр.
85 | 22 | 22.22/22.27 | Квартира/терраса | Д1 | БП Б1 2100х950 - ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОНЩИКИ | 1 | 950х2100 |  | ГОСТ 30674-99 | [5 empty] | Балконный дверной блок из ПВХ профиля, класс изделия по показателю приведенного сопротивления теплопередаче - Б1 ширина 950мм, высота 2100мм | на фасад | нужно было оконщикам отдавать, выходит на фасад, уточнить цвет (допник диналу)
86 | тех.эт | ЛК2 | Лестничная клетка ЛК2 | 3П | ДПС 01 2100х1180 пр. EIS60 | 1 | 1180х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1180мм, правая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр.
87 | тех.эт | 23.04, 23.05 | Чердачное простраство, вентиляционная камера | 3П* | ДПС 01 2100х1180 пр. EI60 | 2 | 1180х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | на фасаде - Серый, RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1180мм, правая, предел огнестойкости 1 - 60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | 1шт фасад | выходит на фасад, уточнить цвет (7024)
88 | тех.эт | 23.02, 23.03 | Тамбур-шлюз, чердачное простраство | 4П | ДПС 01 2100х1180 л. EI60 | 3 | 1180х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | на фасаде - Серый, RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1180мм, левая, предел огнестойкости 1 - 60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | 2шт на фасад | выходит на фасад, уточнить цвет (7024)
1. Перед изготовлением выполнить обмеры фактических проемов дверей. Монтаж выполнять после устройства стяжки полов.
2. Размеры элементов дверей и декоративных панелей уточнить по факту с учетом отметки низа подвесного потолка
3. Перед запуском в произодство предоставить образецы пленки, фурнитуры
4. Внешний вид дверей уточнить согласно отдельного проекта Интерьеры МОП (Приложение 2 к настоящему ТЗ)
5. Обозначение дверей принято согласно ГОСТ Р 57327-2016. Двери металлические противопожарные.
6. Габаритные размеры дверей даны по размерам проемов, при заказе блоков учесть требуемое значение боковых монтажных зазоров согласно нормативной и технической документации.
7. В кирпичной кладке дверные блоки крепить распорными дюбелями.
8. Дверные блоки устанавливать по узлам и технологии фирмы-изготовителя и согласно общим требованиям к монтажу и эксплуатации согласно ГОСТ 30971-2012 (частично действует)
9. Открывание дверей в РД показано условно, фактическое исполнение в маркировке изделия.

## ВОР Двери общ.
[13 empty] | в против.двери доводчик добавить |  | Приложение 1
к Техническому заданию
Ведомость объемов по дверям
№ п/п | Этаж | № помещения | Наименование помещения | Поз. дверей | Наименование дверей | Количество | Размер проема | Тип двери | Нормативный документ | Стоимость ед. изделия | Стоимость ед. монтажа | Итого ед. стоимость | Всего стоимость | RAL | Примечание | Расположение (Фасад/внутр) | вопросы
1 | -2 | ЛК1 | Лестничная клетка ЛК1 | 1П | ДПС 02 2100х1570 пр. EI60 | 1 | 1570×2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | Серый, RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, правая, предел огнестойкости 1 - 60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | на фасад | выходит на фасад, уточнить цвет (7024)
2 | -1 | ЛК1, ЛК3 | Лестничная клетка ЛК1, ЛК3 | 1П | ДПС 02 2100х1570 пр. EI60 | 2 | 1570х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | в АП -RAL7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, правая, предел огнестойкости 1 - 60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | в АП 1шт | по АП взяла цвет внутренних дверей как по дому (согласовано)
3 | -1 | 01.04, 01.08, 01.14, 01.18, 01.19, 01.20 | Коридор, электрощитовая, вент.камера (вытяжная, противодымная), вент. камера (приточ. для АП), ПУИ, тамбур | 2П | ДПС 01 2100х1180 пр. EI30 | 6 | 1180х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | на фасаде - Серый, RAL 7024 (графит), в АП -RAL7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1180мм, правая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | 1шт на фасад, 1шт в АП | выходит на фасад, уточнить цвет, (7024) по АП взяла цвет внутренних дверей как по дому
4 | -1 | 01.06, 01.11, 01.17 | Вент. камера (приточная, противодымная), вент.камера (вытяжная из АП), тамбур | 3П | ДПС 01 2100х1180 л. EI30 | 3 | 1180х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | в АП -RAL7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1180мм, левая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | 1шт в АП | по АП взяла цвет внутренних дверей как по дому (согласовано)
5 | -1 | 01.09 | Лифтовой холл / тамбур-шлюз | 4П | ДПСО 01 2100х1180 пр. EIS60 | 1 | 1180х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная остекленная, однопольная, высота 2100мм, ширина 1180мм, правая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр.
6 | -1 | 01.22 | Проход в блоке кладовых №3 | 5П | ДПСО 01 2100х1180 л. EIS60 | 1 | 1180х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная остекленная, однопольная, высота 2100мм, ширина 1180мм, левая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр.
7 | -1 | 01.51, 01.52 | Кладовые | 6П | ДПС 01 2100х1180 л. EIS30 | 2 | 1180х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | в АП -RAL7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1180мм, левая, предел огнестойкости 2 - 30мин, предел дымогазонепроницаемости 2 - 30мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | 2шт в АП | по АП взяла цвет внутренних дверей как по дому (согласовано)
8 | -1 | 01.17 | Тамбур | 7П | ДПСО 02 2100х1570 пр. EIS60 | 1 | 1570х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | в АП -RAL7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная остекленная, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, правая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | 1шт в АП | по АП взяла цвет внутренних дверей как по дому (согласовано)
9 | -1 | 01.01, 01.10 | Помещение АП, тамбур-шлюз | 8П | ДПСО 02 2100х1570 л. EIS60 | 2 | 1570х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | в АП -RAL7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная остекленная, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, левая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | 1шт в АП | по АП взяла цвет внутренних дверей как по дому (согласовано)
10 | -1 | 01.07 | ИТП | 9П | ДПС 02 2100х1570 пр. EI30 | 1 | 1570х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, правая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр.
11 | -1 | 01.21 | Помещение вода коммуникаций | 10П | ДПС 01 2100х920 пр. EI30 | 1 | 920х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 920мм, правая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внут.
12 | -1 | 01.03 | Помещение УВ и УУВ, насосных | 11П | ДПС 01 2100х1180 пр. EI45 | 1 | 1180х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1180мм, правая, предел огнестойкости 2 - 45мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внут.
13 | -1 | 01.12 | Помещение инженер. коммуникаций | 12П | ДПС 01 2100х1050 пр. EIS30 | 1 | 1050х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1050мм, правая, предел огнестойкости 2 - 30мин, предел дымогазонепроницаемости 2 - 30мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внут.
14 | -1 | 01.02 | Пандус АП | Лп2 | ДПС 01 1200х900 пр. EIS60 | 1 | 900х1200 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | в АП -RAL7024 (графит) | Люк противопожарный стальной, однопольный, высота 1200мм, ширина 900мм, правый, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, без доводчика, с уплотнителями в притворах | 1шт в АП | по АП взяла цвет внутренних дверей как по дому, доводчик? (без доводчика)
15 | -1 | 01.23-01.50 | Кладовые | К1 пр. | ДСВ, размер 900х2100, неутепленная, замок "Гардиан 1011", ручка "Грибок" | 10 | 900х2100 | металлическая, ИИ | [5 empty] | RAL7024 (графит) | Была решетка, замена на ДСВ. Дверь стальная внутренняя неутепленная правая - укомплектовать ручкой с наружной стороны и замком врезным ключ/ключ | внутр. | уточнить RAL, ручка с 2-х сторон, замок ключ/ключ (дверь стальная не утепленная, ручка с наружней стороны, приварная, 7024, замок врезной)
16 | -1 | 01.23-01.50 | Кладовые | К2 л. | ДСВ, размер 900х2100, неутепленная, замок "Гардиан 1011", ручка "Грибок" | 18 | 900х2100 | металлическая, ИИ | [5 empty] | RAL7024 (графит) | Была решетка, замена на ДСВ. Дверь стальная внутренняя неутепленная левая - укомплектовать ручкой с наружной стороны и замком врезным ключ/ключ | внутр. | уточнить RAL, ручка с 2-х сторон, замок ключ/ключ(дверь стальная не утепленная, ручка с наружней стороны, приварная, 7024, замок врезной)
17 | 1 | 1.38 | Вестибюль | 1 | ДМ 1 Рп 11х6 Г ПрБ | 1 | 600х1100 | межкомнатная | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь межкомнатная, распашная однопольная правая, высотой 1100мм, шириной 600мм, глухая, без порога | внутр. | ГОСТ на деревянные двери, какую ставим мы?
18 | 1 | ЛК1 | Лестничная клетка ЛК1 | 1П | ДПС 02 2100х1570 пр. EI60 | 1 | 1570×2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | на фасаде - Серый, RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, правая, предел огнестойкости 1 - 60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | на фасад | выходит на фасад, уточнить цвет (7024)
19 | 1 | 1.35 | Сан.узел со шкафом убор.инвентаря | 2 | ДВ 1 Рп 21х9 ПрБ | 1 | 900х2100 | внутренняя | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверной блок внутренний входной, распашной, однопольный правый, высотой 2100мм, шириной 900мм, без порога | внутр. | ГОСТ на деревянные двери, какую ставим мы?
20 | 1 | 1.22-1.30 | Квартиры | 2П | ДПС 01 2100х1150 пр. EI30 | 1 | 1150х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | по дизайну МДФ панель 10мм, пленка ПВХ под шпон дуба | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, правая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ. Дверная фурнитура цвет БРОНЗА, укомплектовать 2-мя замками ключ/ключ, ключ/защелка, глазком, без доводчика. Дверь укомплектовать деталью Д7, в которой предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером квартиры и отверстие под протяжку кабеля под звонок. Табличку с номером квартиры согласовать с Заказчиком. | внутр. | доводчик, тк. Дверь противопожарная, какой замок ключ/ключ, ключ/защелка или оба (два замка верхний ключ/ключ, нижний ключ/защелка, предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером, табличку с номером предварительно согласовать)
21 | 1 | 1.39 | Помещение инженерного оборудования | 3 | ДВ 1 Рп 21х1 Г ПрБ | 1 | 1000х2100 | внутренняя | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверной блок внутренний входной, распашной, однопольный правый, высотой 2100мм, шириной 1000мм, глухой, без порога | внутр. | ГОСТ на деревянные двери, какую ставим мы?
22 | 1 | 1.01-1.21 | Квартиры | 3П | ДПС 01 2100х1150 л. EI30 | 3 | 1150х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | по дизайну МДФ панель 10мм, пленка ПВХ под шпон дуба | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, левая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ. Дверная фурнитура цвет БРОНЗА, укомплектовать 2-мя замками ключ/ключ, ключ/защелка, глазком, без доводчика. Дверь укомплектовать деталью Д7, в которой предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером квартиры и отверстие под протяжку кабеля под звонок. Табличку с номером квартиры согласовать с Заказчиком. | внутр. | доводчик, тк. Дверь противопожарная, какой замок ключ/ключ, ключ/защелка или оба (два замка верхний ключ/ключ, нижний ключ/защелка, предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером, табличку с номером предварительно согласовать)
23 | 1 | 1.43 | Проход в блоке кладовых №1 / Ниша | 4 | ДМ 2 Рп 21х12 Г ПрБ | 1 | 1200х2100 | межкомнатная | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь межкомнатная, распашная двупольная правая, высотой 2100мм, шириной 1200мм, глухая, без порога, с замком | внутр. | ГОСТ на деревянные двери, какую ставим мы? в дизайне нет RAL 7024
24 | 1 | 1.33 | Колясочная | 5 | ДВ 1 Рп 2100х1050 О ПрБ | 1 | 1050х2100 | внутренняя | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверной блок внутренний входной, распашной, однопольный правый, высотой 2100мм, шириной 1050мм, остекленный, без порога | внутр. | По дизайну - д.б. остекленная, с фармугой сверху по дизайну (добавь размер проема и в примечании стеклянная фрамуга сферху)
25 | 1 | 1.78 | Проход в блоке кладовых №2 | 5П | ДПС 01 2100х1180 пр. EI30 | 2 | 1180х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | на фасаде - Серый, RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1180мм, правая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | 1шт на фасад | выходит на фасад, уточнить цвет
26 | 1 | 1.40 | Тамбур-шлюз | 9П | ДПС 02 2100х1570 пр. EIS60 | 1 | 1570х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, правая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр. | По дизайну и в соотв.с другими этажами - д.б. остекленная, с фармугой сверху по дизайну??? (предусмотреть остекленную в соответствии с Дизайн проектом)
27 | 1 | ЛК2 | Лестничная клетка ЛК2 | 10П | ДПС 02 2100х1570 л. EIS60 | 1 | 1570×2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, левая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр. | Остекленная???(предусмотреть остекленную в соответствии с Дизайн проектом)
28 | 1 | 1.97 | Тех.помещение ввода электроснабжения | 11П | ДПС 01 2100х1050 пр. EI30 | 1 | 1050х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1050мм, правая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр.
29 | 1 | 1.43 | Проход в блоке кладовых №1 | 12П | ДПС 01 2100х1050 л. EI30 | 1 | 1050х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1050мм, левая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр.
30 | 1 | 1.42 | Вентиляционная камера (приточная) | 12П* | ДПС 01 2100х1050 л. EI30 | 1 | 1050х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1050мм, левая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр.
31 | 1 | ЛК3 | Лестничная клетка ЛК3 | 13П | ДПС 02 2100х1570 пр. EI30 | 1 | 1570×2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | на фасаде - Серый, RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, правая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | на фасад | выходит на фасад, уточнить цвет (7024)
32 | 1 | 1.43 | Проход в блоке кладовых №1 | 21П | ДПС 01 2100х1050 пр. EI15 | 1 | 1050х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | на фасаде - Серый, RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1050мм, правая, предел огнестойкости 3 - 15мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | на фасад | выходит на фасад, уточнить цвет (7024)
33 | 1 | 01.02 | Пандус АП | Д-1 | ДСН, Дп, Пр, Прг, Н, П2пс 2400х1500 | 1 |  | стальная наружная (не утепленная) | ГОСТ31173-2016 |  |  |  |  | на фасаде - Серый, RAL 7024 (графит) | Дверь стальная наружная, двупольная, правая, с порогом, открывание наружу, с полотном из 2-х стальных листов, высотой 2400мм, шириной 1500мм | на фасад | утепленная?, выходит на фасад, уточнить цвет (не утепленная цвет 7024)
34 | 1 | 1.44-1.96, 1.98 | Кладовые | К1 пр. | ДСВ, размер 900х2100, неутепленная, замок "Гардиан 1011", ручка "Грибок" | 12 | 900х1200 | металлическая, ИИ | [5 empty] | RAL7024 (графит) | Была решетка, замена на ДСВ. Дверь стальная внутренняя неутепленная правая - укомплектовать ручкой с наружной стороны и замком врезным ключ/ключ | внутр. | уточнить RAL, ручка с 2-х сторон, замок ключ/ключ, ошибка в спецификации К1/К2=1шт (дверь стальная не утепленная, ручка с наружней стороны, приварная, 7024, замок врезной)
35 | 1 | 1.44-1.96, 1.98 | Кладовые | К2 л. | ДСВ, размер 900х2100, неутепленная, замок "Гардиан 1011", ручка "Грибок" | 40 | 900х1200 | металлическая, ИИ | [5 empty] | RAL7024 (графит) | Была решетка, замена на ДСВ. Дверь стальная внутренняя неутепленная левая - укомплектовать ручкой с наружной стороны и замком врезным ключ/ключ | внутр. | уточнить RAL, ручка с 2-х сторон, замок ключ/ключ (дверь стальная не утепленная, ручка с наружней стороны, приварная, 7024, замок врезной)
36 | 2 | 2.08 | Коридор | 1 | ДМ 1 Рп 11х6 Г ПрБ | 1 | 600х1100 | межкомнатная | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь межкомнатная, распашная однопольная правая, высотой 1100мм, шириной 600мм, глухая, без порога | внутр. | уточнить RAL, ручка с 2-х сторон, замок ключ/ключ (дверь стальная не утепленная, ручка с наружней стороны, приварная, 7024, замок врезной)
37 | 2 | 2.06, 2.13, 2.15 | С/У к диспетчерской - ставим, (С/У/ПУИ, С/У, ПУИ - не ставим) | 2 | ДВ 1 Рл 21х9 ПрБ | 1 | 900х2100 | межкомнатная | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверной блок внутренний входной, распашной, однопольный левая, высотой 2100мм, шириной 900мм, без порога | внутр. | в офисах в с/у нет необходимости ставить (согласовано, не устанавливаем)
38 | 2 | 2.05 | Пожарный пост/диспетчерская | 2П | ДПС 01 2100х1150 пр. EI30 | 1 | 1150х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | RAL 7024/графит/ Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, правая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ | внутр.
39 | 2 | 2.10 | Велосипедная | 2П | ДПС 01 2100х1150 пр. EI30 | 1 | 1150х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | RAL 7024/графит/ Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, правая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ | внутр. | точно нужна противопожарная??(да)
40 | 2 | 2.17-2.72 | Квартиры | 2П | ДПС 01 2100х1150 пр. EI30 | 5 | 1150х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | по дизайну МДФ панель 10мм, пленка ПВХ под шпон дуба | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, правая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ. Дверная фурнитура цвет БРОНЗА, укомплектовать 2-мя замками ключ/ключ, ключ/защелка, глазком, без доводчика. Дверь укомплектовать деталью Д7, в которой предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером квартиры и отверстие под протяжку кабеля под звонок. Табличку с номером квартиры согласовать с Заказчиком. | внутр. | доводчик, тк. Дверь противопожарная, какой замок ключ/ключ, ключ/защелка или оба (без доводчика, 2 -а замка, верхний ключ/ключ, нижний ключ/завертка)
41 | 2 | 2.04 | Помещение инженерного оборудования | 3 | ДВ 1 Рп 21х1 Г ПрБ | 1 | 1000х2100 | внутренняя | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверной блок внутренний входной, распашной, однопольный правый, высотой 2100мм, шириной 1000мм, глухой, без порога | внутр. | ГОСТ на деревянные двери, какую ставим мы?
42 | 2 | 2.17-2.72 | Квартиры | 3П | ДПС 01 2100х1150 л. EI30 | 3 | 1150х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | по дизайну МДФ панель 10мм, пленка ПВХ под шпон дуба | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, левая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ. Дверная фурнитура цвет БРОНЗА, укомплектовать 2-мя замками ключ/ключ, ключ/защелка, глазком, без доводчика. Дверь укомплектовать деталью Д7, в которой предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером квартиры и отверстие под протяжку кабеля под звонок. Табличку с номером квартиры согласовать с Заказчиком. | внутр. | доводчик, тк. Дверь противопожарная, какой замок ключ/ключ, ключ/защелка или оба (без доводчика, 2 -а замка, верхний ключ/ключ, нижний ключ/завертка)
43 | 2 | 2.10 | Велосипедная | 4 | ДМ 2 Рп 21х12 Г ПрБ | 1 | 1200х2100 | межкомнатная | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь межкомнатная, распашная двупольная правая, высотой 2100мм, шириной 1200мм, глухая, без порога, с замком | внутр. | в дизайне нет RAL (7024) ГОСТ на деревянные двери, какую ставим мы?
44 | 2 | 2.07 | Лифтовой холл | 8П | ДПСО 02 2100х1570 пр. EIS60 | 1 | 1570х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная остекленная, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, правая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр.
45 | 2 | 2.09 | Тамбур-шлюз | 8П | ДПСО 02 2100х1570 пр. EIS60 | 1 | 1570х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная остекленная, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, правая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр.
46 | 2 | 2.07 | Лестничная клетка ЛК2, Лифтовой холл | 9П | ДПСО 02 2100х1570 л. EIS60 | 2 | 1570х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная остекленная, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, левая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр.
47 | 2 | 2.11 | Тамбур | 14П | ДПС 02 2100х1570 л. EI30 | 1 | 1570х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | на фасаде - Серый, RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, правая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | на фасад | выходит на фасад, уточнить цвет (7024)
48 | 3 | 3.02 | Коридор | 1 | ДМ 1 Рп 11х6 Г ПрБ | 1 | 600х1100 | межкомнатная | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь межкомнатная, распашная однопольная правая, высотой 1100мм, шириной 600мм, глухая, без порога | внутр. | ГОСТ на деревянные двери, какую ставим мы?
49 | 3 | 3.06-3.83 | Квартиры | 2П | ДПС 01 2100х1150 пр. EI30 | 6 | 1150х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | по дизайну МДФ панель 10мм, пленка ПВХ под шпон дуба | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, правая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ. Дверная фурнитура цвет БРОНЗА, укомплектовать 2-мя замками ключ/ключ, ключ/защелка, глазком, без доводчика. Дверь укомплектовать деталью Д7, в которой предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером квартиры и отверстие под протяжку кабеля под звонок. Табличку с номером квартиры согласовать с Заказчиком. | внутр. | доводчик, тк. Дверь противопожарная, какой замок ключ/ключ, ключ/защелка или оба (без доводчика, 2 -а замка, верхний ключ/ключ, нижний ключ/завертка)
50 | 3 | 3.05 | Помещение инженерного оборудования | 3 | ДВ 1 Рп 21х1 Г ПрБ | 1 | 1000х2100 | внутренняя | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверной блок внутренний входной, распашной, однопольный правый, высотой 2100мм, шириной 1000мм, глухой, без порога | внутр. | ГОСТ на деревянные двери, какую ставим мы?
51 | 3 | 3.06-3.83 | Квартиры | 3П | ДПС 01 2100х1150 л. EI30 | 8 | 1150х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | по дизайну МДФ панель 10мм, пленка ПВХ под шпон дуба | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, левая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ. Дверная фурнитура цвет БРОНЗА, укомплектовать 2-мя замками ключ/ключ, ключ/защелка, глазком, без доводчика. Дверь укомплектовать деталью Д7, в которой предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером квартиры и отверстие под протяжку кабеля под звонок. Табличку с номером квартиры согласовать с Заказчиком. | внутр. | доводчик, тк. Дверь противопожарная, какой замок ключ/ключ, ключ/защелка или оба (без доводчика, 2 -а замка, верхний ключ/ключ, нижний ключ/завертка)
52 | 3 | 3.03 | Коридор | 4 | ДМ 2 Рп 21х12 Г ПрБ | 2 | 1200х2100 | межкомнатная | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь межкомнатная, распашная двупольная правая, высотой 2100мм, шириной 1200мм, глухая, без порога, с замком | внутр. | ГОСТ на деревянные двери, какую ставим мы? в дизайне нет RAL (7024)
53 | 3 | ЛК2, 3.04 | Лестничная клетка ЛК2, тамбур-шлюз | 6П | ДПС 01 2100х1180 пр. EIS60 | 2 | 1180х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1180мм, правая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 - 60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр. | на 2этаже остекленные по ЛК и тамбуру-шлюзу, в дизайне 1 точно остекленная (глухая)
54 | 3 | 3.04 | Тамбур-шлюз | 7П | ДПС 01 2100х1180 л. EIS60 | 1 | 1180х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1180мм, левая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр. | в дизайн-проекте остекленная (глухая)
55 | 3 | 3.01 | Лифтовой холл | 8П | ДПСО 02 2100х1570 пр. EIS60 | 1 | 1570х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная остекленная, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, правая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр.
56 | 3 | 3.01 | Лифтовой холл | 9П | ДПСО 02 2100х1570 л. EIS60 | 1 | 1570х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная остекленная, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, левая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр.
57 | 4-12 (9эт) | 4.02 | Коридор | 1 | ДМ 1 Рп 11х6 Г ПрБ | 9 | 600х1100 | межкомнатная | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь межкомнатная, распашная однопольная правая, высотой 1100мм, шириной 600мм, глухая, без порога | внутр. | ГОСТ на деревянные двери, какую ставим мы?
58 | 4-12 (9эт) | 4.06-4.83 | Квартиры | 2П | ДПС 01 2100х1150 пр. EI30 | 54 | 1150х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | по дизайну МДФ панель 10мм, пленка ПВХ под шпон дуба | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, правая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ. Дверная фурнитура цвет БРОНЗА, укомплектовать 2-мя замками ключ/ключ, ключ/защелка, глазком, без доводчика. Дверь укомплектовать деталью Д7, в которой предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером квартиры и отверстие под протяжку кабеля под звонок. Табличку с номером квартиры согласовать с Заказчиком. | внутр. | доводчик, тк. Дверь противопожарная, какой замок ключ/ключ, ключ/защелка или оба (без доводчика, 2 -а замка, верхний ключ/ключ, нижний ключ/завертка)
59 | 4-12 (9эт) | 4.05 | Помещение инженерного оборудования | 3 | ДВ 1 Рп 21х1 Г ПрБ | 9 | 1000х2100 | внутренняя | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверной блок внутренний входной, распашной, однопольный правый, высотой 2100мм, шириной 1000мм, глухой, без порога | внутр. | ГОСТ на деревянные двери, какую ставим мы?
60 | 4-12 (9эт) | 4.06-4.83 | Квартиры | 3П | ДПС 01 2100х1150 л. EI30 | 72 | 1150х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | по дизайну МДФ панель 10мм, пленка ПВХ под шпон дуба | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, левая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ. Дверная фурнитура цвет БРОНЗА, укомплектовать 2-мя замками ключ/ключ, ключ/защелка, глазком, без доводчика. Дверь укомплектовать деталью Д7, в которой предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером квартиры и отверстие под протяжку кабеля под звонок. Табличку с номером квартиры согласовать с Заказчиком. | внутр. | доводчик, тк. Дверь противопожарная, какой замок ключ/ключ, ключ/защелка или оба (без доводчика, 2 -а замка, верхний ключ/ключ, нижний ключ/завертка)
61 | 4-12 (9эт) | 4.03 | Коридор | 4 | ДМ 2 Рп 21х12 Г ПрБ | 18 | 1200х2100 | межкомнатная | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь межкомнатная, распашная двупольная правая, высотой 2100мм, шириной 1200мм, глухая, без порога, с замком | внутр. | ГОСТ на деревянные двери, какую ставим мы? в дизайне нет RAL (7024)
62 | 4-12 (9эт) | 4.04 | Тамбур-шлюз, Лестничная клетка ЛК2 | 6П | ДПС 01 2100х1180 пр. EIS60 | 18 | 1180х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1180мм, правая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 - 60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр. | на 2этаже остекленные по ЛК и тамбуру-шлюзу, в дизайне 1 точно остекленная (глухая)
63 | 4-12 (9эт) | 4.04 | Тамбур-шлюз | 7П | ДПС 01 2100х1180 л. EIS60 | 9 | 1180х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, днопольная, высота 2100мм, ширина 1180мм, правая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр. | в дизайн-проекте остекленная (глухая)
64 | 4-12 (9эт) | 4.01 | Лифтовой холл | 8П | ДПСО 02 2100х1570 пр. EIS60 | 9 | 1570х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная остекленная, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, правая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр.
65 | 4-12 (9эт) | 4.01 | Лифтовой холл | 9П | ДПСО 02 2100х1570 л. EIS60 | 9 | 1570х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная остекленная, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, левая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр.
66 | 13-21 (9эт) | 13.02 | Коридор | 1 | ДМ 1 Рп 11х6 Г ПрБ | 9 | 600х1100 | межкомнатная | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь межкомнатная, распашная однопольная правая, высотой 1100мм, шириной 600мм, глухая, без порога | внутр. | ГОСТ на деревянные двери, какую ставим мы?
67 | 13-21 (9эт) | 13.06-13.83 | Квартиры | 2П | ДПС 01 2100х1150 пр. EI30 | 54 | 1150х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | по дизайну МДФ панель 10мм, пленка ПВХ под шпон дуба | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, правая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ. Дверная фурнитура цвет БРОНЗА, укомплектовать 2-мя замками ключ/ключ, ключ/защелка, глазком, без доводчика. Дверь укомплектовать деталью Д7, в которой предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером квартиры и отверстие под протяжку кабеля под звонок. Табличку с номером квартиры согласовать с Заказчиком. | внутр. | доводчик, тк. Дверь противопожарная, какой замок ключ/ключ, ключ/защелка или оба (без доводчика, 2 -а замка, верхний ключ/ключ, нижний ключ/завертка)
68 | 13-21 (9эт) | 13.05 | Помещение инженерного оборудования | 3 | ДВ 1 Рп 21х1 Г ПрБ | 9 | 1000х2100 | внутренняя | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверной блок внутренний входной, распашной, однопольный правый, высотой 2100мм, шириной 1000мм, глухой, без порога | внутр. | ГОСТ на деревянные двери, какую ставим мы?
69 | 13-21 (9эт) | 13.06-13.83 | Квартиры | 3П | ДПС 01 2100х1150 л. EI30 | 72 | 1150х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | по дизайну МДФ панель 10мм, пленка ПВХ под шпон дуба | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, левая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ. Дверная фурнитура цвет БРОНЗА, укомплектовать 2-мя замками ключ/ключ, ключ/защелка, глазком, без доводчика. Дверь укомплектовать деталью Д7, в которой предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером квартиры и отверстие под протяжку кабеля под звонок. Табличку с номером квартиры согласовать с Заказчиком. | внутр. | доводчик, тк. Дверь противопожарная, какой замок ключ/ключ, ключ/защелка или оба (без доводчика, 2 -а замка, верхний ключ/ключ, нижний ключ/завертка)
70 | 13-21 (9эт) | 13.03 | Коридор | 4 | ДМ 2 Рп 21х12 Г ПрБ | 18 | 1200х2100 | межкомнатная | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь межкомнатная, распашная двупольная правая, высотой 2100мм, шириной 1200мм, глухая, без порога, с замком | внутр. | ГОСТ на деревянные двери, какую ставим мы? в дизайне нет RAL (*7024)
71 | 13-21 (9эт) | 13.04, ЛК2 | Тамбур-шлюз, Лестничная клетка ЛК2 | 6П | ДПС 01 2100х1180 л. EIS60 | 18 | 1180х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1180мм, левая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 - 60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр. | на 2этаже остекленные по ЛК и тамбуру-шлюзу, в дизайне 1 точно остекленная (глухая)
72 | 13-21 (9эт) | 13.04 | Тамбур-шлюз | 7П | ДПС 01 2100х1180 л. EIS60 | 9 | 1180х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1180мм, левая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр. | в дизайн-проекте остекленная (глухая)
73 | 13-21 (9эт) | 13.01 | Лифтовой холл | 8П | ДПСО 02 2100х1570 пр. EIS60 | 9 | 1570х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная остекленная, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, правая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр.
74 | 13-21 (9эт) | 13.01 | Лифтовой холл | 9П | ДПСО 02 2100х1570 л. EIS60 | 9 | 1570х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная остекленная, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, левая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр.
75 | 22 | 22.02 | Коридор | 1 | ДМ 1 Рп 11х6 Г ПрБ | 1 | 600х1100 | межкомнатная | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь межкомнатная, распашная однопольная правая, высотой 1100мм, шириной 600мм, глухая, без порога | внутр. | ГОСТ на деревянные двери, какую ставим мы?
76 | 22 | 22.27/22.28 | Терраса / Индивидуальная колясочная | 1П | ДПС 01 2100х1150 л. EI60 | 1 | 1150х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | на фасаде - Серый, RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, левая, предел огнестойкости 1 - 60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | на фасад | выходит на фасад, уточнить цвет (7024)
77 | 22 | 22.02-22.78 | Квартиры | 2П | ДПС 01 2100х1150 пр. EI30 | 6 | 1150х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | по дизайну МДФ панель 10мм, пленка ПВХ под шпон дуба | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, правая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ. Дверная фурнитура цвет БРОНЗА, укомплектовать 2-мя замками ключ/ключ, ключ/защелка, глазком, без доводчика. Дверь укомплектовать деталью Д7, в которой предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером квартиры и отверстие под протяжку кабеля под звонок. Табличку с номером квартиры согласовать с Заказчиком. | внутр. | доводчик, тк. Дверь противопожарная, какой замок ключ/ключ, ключ/защелка или оба (без доводчика, 2 -а замка, верхний ключ/ключ, нижний ключ/завертка)
78 | 22 | 22.79 | Помещение инженерного оборудования | 3 | ДВ 1 Рп 21х1 Г ПрБ | 1 | 1000х2100 | внутренняя | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверной блок внутренний входной, распашной, однопольный правый, высотой 2100мм, шириной 1000мм, глухой, без порога | внутр. | ГОСТ на деревянные двери, какую ставим мы?
79 | 22 | 22.02-22.78 | Квартиры | 3П | ДПС 01 2100х1150 л. EI30 | 7 | 1150х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | по дизайну МДФ панель 10мм, пленка ПВХ под шпон дуба | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1150мм, левая, предел огнестойкости 2 - 30мин, с порогом, с уплотнителями в притворах по ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ. Дверная фурнитура цвет БРОНЗА, укомплектовать 2-мя замками ключ/ключ, ключ/защелка, глазком, без доводчика. Дверь укомплектовать деталью Д7, в которой предусмотреть фрезеровку под установку таблички с номером квартиры и отверстие под протяжку кабеля под звонок. Табличку с номером квартиры согласовать с Заказчиком. | внутр. | доводчик, тк. Дверь противопожарная, какой замок ключ/ключ, ключ/защелка или оба (без доводчика, 2 -а замка, верхний ключ/ключ, нижний ключ/завертка)
80 | 22 | 22.03 | Коридор | 4 | ДМ 2 Рп 21х12 Г ПрБ | 2 | 1200х2100 | межкомнатная | ГОСТ 475-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь межкомнатная, распашная двупольная правая, высотой 2100мм, шириной 1200мм, глухая, без порога, с замком | внутр. | ГОСТ на деревянные двери, какую ставим мы? в дизайне нет RAL (7024)
81 | 22 | ЛК2, 22.04 | Лестничная клетка ЛК2, тамбур-шлюз | 6П | ДПС 01 2100х1180 пр. EIS60 | 2 | 1180х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1180мм, левая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 - 60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр. | на 2этаже остекленные по ЛК и тамбуру-шлюзу, в дизайне 1 точно остекленная (глухая)
82 | 22 | 22.04 | Тамбур-шлюз | 7П | ДПС 01 2100х1180 л. EIS60 | 1 | 1180х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1180мм, левая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр. | в дизайн-проекте остекленная (глухая)
83 | 22 | 22.01 | Лифтовой холл | 8П | ДПСО 02 2100х1570 пр. EIS60 | 1 | 1570х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная остекленная, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, правая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр.
84 | 22 | 22.01 | Лифтовой холл | 9П | ДПСО 02 2100х1570 л. EIS60 | 1 | 1570х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная остекленная, двупольная, высота 2100мм, ширина 1570мм, левая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр.
85 | 22 | 22.22/22.27 | Квартира/терраса | Д1 | БП Б1 2100х950 - ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОНЩИКИ | 1 | 950х2100 |  | ГОСТ 30674-99 | [5 empty] | Балконный дверной блок из ПВХ профиля, класс изделия по показателю приведенного сопротивления теплопередаче - Б1 ширина 950мм, высота 2100мм | на фасад | нужно было оконщикам отдавать, выходит на фасад, уточнить цвет (допник диналу)
86 | тех.эт | ЛК2 | Лестничная клетка ЛК2 | 3П | ДПС 01 2100х1180 пр. EIS60 | 1 | 1180х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1180мм, правая, предел огнестойкости 1 - 60мин, предел дымогазонепроницаемости 1 -60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | внутр.
87 | тех.эт | 23.04, 23.05 | Чердачное простраство, вентиляционная камера | 3П* | ДПС 01 2100х1180 пр. EI60 | 2 | 1180х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | на фасаде - Серый, RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1180мм, правая, предел огнестойкости 1 - 60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | 1шт фасад | выходит на фасад, уточнить цвет (7024)
88 | тех.эт | 23.02, 23.03 | Тамбур-шлюз, чердачное простраство | 4П | ДПС 01 2100х1180 л. EI60 | 3 | 1180х2100 | противопож., ИИ | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |  |  | на фасаде - Серый, RAL 7024 (графит) | Дверь противопожарная стальная глухая, однопольная, высота 2100мм, ширина 1180мм, левая, предел огнестойкости 1 - 60мин, с порогом, с доводчиком, с уплотнителями в притворах | 2шт на фасад | выходит на фасад, уточнить цвет (7024)
Перед изготовлением выполнить обмеры фактических проемов дверей
Размеры элементов дверей и декоративных панелей уточнить по факту с учетом отметки низа подвесного потолка
Перед запуском в произодство предоставить образец окраски, пленки
Для однопольных дверей обеспечить ширину проема "в свету" не менее 900 мм, для двупольных дверей - не менее 1200 мм.
Двери Д-1 и ворота ВГ-1 выполнить в наружном исполнении, удовлетворяющие требованию по теплотехнике R=1,0 м2С0В/Вт. Цвет дверей и ворот выполнить в цвет фасада (см. АР2).
19 Внешний вид всех дверей, том числе - решение по остеклению, уточнить согласно отдельного дизайн-проекта по интерьерам и (или) фасадам.
7 Размеры элементов заполнения оконных и дверных проемов даны по графическому изображению без учета монтажных зазоров.

## -1эт
| 01.11 | 3П | 1
| 01.14 | 2п | 1
| ЛК1 | 1п | 1
| 01.51 | 6п | 1
| 01.52 | 6п | 1
| 01.21 | 10п | 1
| 01.03 | 11п | 1
| 01.20 | 2п | 1
22 | 01.04 | 2п | 1
| 01.09 | 4п | 1
| 01.12 | 12п | 1
| 01.10 | 8п | 1
| 01.01 | 8п | 1
| 01.08 | 2п | 1
| 01.07 | 9п | 1
| 01.22 | 5п | 1
| клад | к2 | 18
| клад | к1 | 10
| лк3 | 1п | 1
| 01.17 | 7п | 1
|  | 3п | 1
| 01.18 | 2п | 1
| 01.19 | 2п | 1
| 01.06 | 3п | 1

## 1эт
1.33 | 5 | 1
1.35 | 2 | 1 | 73
кв | 2п | 1
1.40 | 9п | 1
лк2 | 10п | 1
1.43 | 12п | 1
1.43 | 21п | 1
ниша | 4 | 1
1.42 | 12п* | 1
1.97 | 11п | 1
кладовки | К1 | 12
кладовки | К2 | 40
1.39 | 3 | 1
1.78 | 5п | 2
кв | 3п | 3
пандус АП | вг-1 | 1
пандус АП | Д-1 | 1
лк1 | 1п | 1
1.38 | 1 | 1
лк3 | 13п | 1
73

## 2эт
21
ЛК2 | 9п | 1
2.09 | 8п | 1
2.07 | 8п | 1
2.07 | 9п | 1
2.04 | 3 | 1
2.08 | 1 | 1
кв. | 2п | 5
кв. | 3п | 3
ниша 2.10 | 4 | 1
2.11 | 14п | 1
2.05 | 2п | 1
2.13, 2.15, 2.06 | 2 | 3
2.10 | 2п | 1
|  | 21 | 0

## 3эт
3.01 | 8п | 1
3.01 | 9п | 1
3.03 | 4 | 2
3.02 | 1 | 1
3.05 | 3 | 1
лк2 | 6п | 1
3.04 | 6п | 1
3.04 | 7п | 1
кв. | 2п | 6
кв. | 3п | 8

## 4-12эт
23
лк2 | 6п | 1
4.04 | 7п | 1
4.04 | 6п | 1
4.01 | 8п | 1
4.01 | 9п | 1
4.02 | 1 | 1
4.05 | 3 | 1
кв. | 2п | 6
кв. | 3п | 8
ниши | 4 | 2

## 13-21эт
лк2 | 6п | 1
13.04 | 6п | 1
13.04 | 7п | 1
13.03 | 4 | 2
13.02 | 1 | 1
13.05 | 3 | 1
13.01 | 8п | 1
13.01 | 9п | 1
кв. | 2п | 6
кв. | 3п | 8

## 22эт
24
22.02 | 1 | 1
22.27/22.28 | 1п | 1
кв | 2п | 6
22.79 | 3 | 1
кв | 3п | 7
22.03 | 4 | 2
лк2 | 6п | 1
22.04 | 6п | 1
22.04 | 7п | 1
22.01 | 8п | 1
22.01 | 9п | 1
с 22.22 в 22.27 | д1 | 1

## тех.эт
лк2 | 3п | 1
23.05 | 3п* | 1
23.04 | 3п* | 1
23.02 | 4п | 2
23.03 | 4п | 1