## Вх группа
Приложение №2
[10 empty] | b доски | 1
Витражи, согласно Листу 22 1214.1-20-1.3-АР | [9 empty] | b откосов | 1
«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями обслуживания жилой застройки и подземной автостоянкой. Блок 1», расположенный по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мичуринский сельсовет, земельный участок с кадастровым номером 54:19:081301:8978 (Корпус 1.3). | [9 empty] | b слива | 1
Поз. | Обозначение | Наименование | Всего, шт | Рзмер проемов, м |  | S проемов, м2 (на 1 шт.) | S, м2 (Всего) | RAL | Примечание
|  |  |  | b | h
Вх-1 | Индивидуального изготовления, по ГОСТ 21519-2003 и ГОСТ 23747-2015 | Наружная входная группа; Теплый алюминиевый профиль (R≥0,735(м2°С)/Вт) с полимерным покрытием, ударопрочный стеклопакет (не ниже СМ4 по ГОСТ 30826), дверь с порогом (не более 14мм), ручка штанга малая (см.прим.п.5), с доводчиком на обе створки, с уплотнением (2 контура), без замка | 1 | 1.45 | 2.25 | 3.2625 | 3.2625 | 7016 | Контрастная маркировка
Вх-2 |  | Наружная входная группа; Теплый алюминиевый профиль (R≥0,735(м2°С)/Вт) с полимерным покрытием, ударопрочный стеклопакет (не ниже СМ4 по ГОСТ 30826), дверь с порогом (не более 14мм), ручка штанга малая (см.прим.п.5), с доводчиком на обе створки, с уплотнением (2 контура), без замка | 2 | 1.54 | 2.25 | 3.465 | 6.93 | 7016 | Контрастная маркировка
Вх-3 |  | Наружная входная группа; Теплый алюминиевый профиль (R≥0,735(м2°С)/Вт) с полимерным покрытием, ударопрочный стеклопакет (не ниже СМ4 по ГОСТ 30826), дверь с порогом (не более 14мм), ручка штанга малая (см.прим.п.5), с доводчиком на обе створки, с уплотнением (2 контура), магнитный замок | 3 | 1.54 | 2.25 | 3.465 | 10.395 | 7016 | Контрастная маркировка
Вх-4 |  | Внутренняя входная витражная группа; Теплый алюминиевый профиль (R≥0,735(м2°С)/Вт) с полимерным покрытием, ударопрочный стеклопакет (не ниже СМ4 по ГОСТ 30826), дверь с порогом (не более 14мм), ручка штанга малая (см.прим.п.5), с доводчиком на обе створки, с уплотнением (2 контура), магнитный замок, домофон | 1 | 3.45 | 2.65 | 9.1425 | 9.1425 | 7022 | Контрастная маркировка
Вх-4* |  | Внутренняя входная витражная группа; Теплый алюминиевый профиль (R≥0,735(м2°С)/Вт) с полимерным покрытием, ударопрочный стеклопакет (не ниже СМ4 по ГОСТ 30826), дверь с порогом (не более 14мм), ручка штанга малая (см.прим.п.5), с доводчиком на обе створки, с уплотнением (2 контура), магнитный замок, домофон | 1 | 3.7 | 2.65 | 9.805 | 9.805 | 7022 | Контрастная маркировка
Вх-5 |  | Внутренняя входная витражная дверь; Теплый алюминиевый профиль (R≥0,735(м2°С)/Вт) с полимерным покрытием, ударопрочный стеклопакет (не ниже СМ4 по ГОСТ 30826), дверь с порогом (не более 14мм), ручка штанга малая (см.прим.п.5), с доводчиком на обе створки, с уплотнением (2 контура) | 1 | 1.54 | 2.25 | 3.465 | 3.465 | 7022 | Контрастная маркировка
|  | Итого: | 9 |  |  |  | 43

## Витражи
Приложение №1
1
Витражи, согласно Листу 22, 1214.1-20-1.3-АР | [20 empty] | 1
«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями обслуживания жилой застройки и подземной автостоянкой. Блок 1», расположенный по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мичуринский сельсовет, земельный участок с кадастровым номером 54:19:081301:8978 (Корпус 1.3). | [20 empty] | 1
Поз. | Обозначение | Наименование | Всего, шт | Размер проемов, м |  | S , м2 (на 1 шт.) | S, м2 (Остекление за вычетом вент. решеток) | Вентиляционная решетка 1,225 х0,9м, шт. | Вентиляционная решетка 1,260 х0,9м, шт. | Вентиляционная решетка 1,225 х0,885м, шт. | Вентиляционная решетка 1,260х0,885м, шт. | Вентиляционная решетка 1,225х0,932м, шт. | Вентиляционная решетка 1,260х0,932м, шт. | Вентиляционная решетка 1,225х0,957м, шт. | Вентиляционная решетка 1,260х0,957м, шт. | Узел 37 , м.п. | Узел 38 , м.п. | Узел 39 , м.п. | Узел 40 , м.п. | Примечание
|  |  |  | b | h
В-1 | По номенклатуре предприятия изготовителя | Витражи, холодный алюминиевый профиль с полимерным покрытием по RAL 7016 | 7 | 3.6 | 3 | 10.8 | 67.662 |  | 7 | [6 empty] | 25.2 |  | 3.6
В-1* |  |  | 1 | 3.6 | 2.78 | 10.008 | 8.9055 | 1 | [8 empty] | 3.6
В-2 |  |  | 7 | 6.2 | 3 | 18.6 | 122.3943 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 43.4 |  | 6.2 | 23.52
В-2* |  |  | 1 | 6.2 | 2.78 | 17.236 | 16.1519 |  |  | 1 | [6 empty] | 6.2
В-3 |  |  | 7 | 6.3 | 3 | 18.9 | 124.362 |  | 7 | [6 empty] | 44.1 |  | 6.3
В-3* |  |  | 1 | 6.3 | 2.78 | 17.514 | 16.4115 | 1 | [8 empty] | 6.3
В-4 |  |  | 21 | 6.5 | 3 | 19.5 | 385.5243 |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 136.5 |  | 19.5 | 70.56
В-4* |  |  | 3 | 2.78 | 6.5 | 18.07 | 50.687 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 8.34
В-5 |  |  | 7 | 3 | 6.7 | 20.1 | 132.2593 | [7 empty] | 7 | 21 |  | 3
В-5* |  |  | 1 | 2.78 | 6.7 | 18.626 | 17.4537 | [6 empty] | 1 |  |  | 2.78
|  | Итого: | 56 |  |  |  | 941.8115 | 2 | 14 | 1 | 7 | 21 | 3 | 1 | 7 | 270.2 | 24.44 | 38.6 | 94.08
1. Данный лист см. совместно с фасадами (л. 9) и отделочными планами (л.л.14-16).
2. Перед изготовлением элементов остекления лоджий произвести обмеры выполненных строительных конструкций.
3. Витражи изготавливаются специализированными организациями по представленным схемам. Схемы витражей показаны со стороны фасада. Импосты и переплеты, размеры между импостами витражей показаны
условно. Точные размеры определить изготовителем витражей, по результатам обмеров. Местоположение и направление открывание створок, а также количество ячеек в витражах - не менять.
4. Витражи остекления балконов выполнить из холодного алюминиевого профиля, с полимерным покрытием (цвет Антрацитово-серый RAL 7016), в заводских условиях, образец согласовать с Заказчиком и
проектным центром.
5. Для обеспечения безопасности в конструкции витражного остекления предусмотреть металлическое ограждение(с полимерным покрытием в заводских условиях (цвет антрацитово-серый RAL 7016), встроенное в
конструкцию аллюминиевого профиля. Ограждение разрабатывается специализированной организацией, рассчитывается на нагрузки не менее 0,5 кг/м. Рисунок шаг вертикального профиля в соответствии с
требованиями ГОСТ 25772-21 "Ограждения металлические лестниц, балконов, крыш, лестничных маршей и площадок. Общие технические условия"
6. При изготовлении и монтаже витражей необходимо учесть, что открываемые створки должны быть выше верха металлического ограждения лоджий для беспрепятственного открывания створок.
7. Нижнюю часть витражей выполнить из закаленного стекла с тонировкой (цвет R Silver 50, процент тонировки 49%, или аналог). Цвет тонировки согласовать с Заказчиком и проектным центром. Также в нижний
экран установить вентиляционную решетку (цвет RAL 7016)/
8. Часть витражного остекления, закрывающая торец плиты перекрытия выполнить из закаленного стекла с обратным окрашиванием (цвет RAL 7016 антрацитово-серый). Образец согласовать с заказчиком и
проектным центром.
9. В месте примыкания к плите перекрытия на отм.+23,650 выполнить верхний отлив с полимерным покрытием, по номенклатуре предприятия-изготовителя, см. л.4 АР.УЗД
10. Площадь каждой открывающейся створки витражей должна быть не менее 0,8м2, верхняя кромка на высоте не менее 2,5м от пола лоджии.
11. Согласно техническому заданию на проектирование, мытье витражей со стороны фасадов будет производиться специализированной организацией.